## ОЛ ПСС-10
Форма ОЛ утверждена 9 января 2018 года.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПСС-10
на реклоузер - пункт секционирования столбовой ПСС-10 ТУ 3414-001-40244947-2008
Требуемое отметить значком "V". Не нужное отметить значком " - ".
Консультация по телефону: (343) 228-15-80, E-mail: recloser@bk.ru
| Количество однотипных ПСС | [12 empty] | (шт.)
| Номинальное напряжение, кВ | [11 empty] | 6 (10)
| Питание собственных нужд |  |  |  |  | одностороннее | [10 empty] | двухстороннее
| Рабочие токи (ожидаемый диапазон),А | [15 empty] | токи указывать по стороне 6(10) кВ.
| Вид защит |  |  |  |  | релейная | [10 empty] | микропроцессорная 2
| Вектор защит |  |  |  |  | ненаправленный | [10 empty] | направленный
| Рабочие уставки: (токи и напряжения указывать по стороне 6(10) кВ.) | [8 empty] | МТЗ, А/сек |  |  |  | Отсечка, А |  | Перегрузка, А/сек |  |  | ОЗЗ, А/сек |  |  | ЗМН, кВ/сек
прямое направление
обратное направление1
срабатывание
сигнализация
1 - только для микропроцессорной защиты, при двухстороннем питании, 2 - тип - указать в графе "Доп. требования"
| АПВ:рабочие уставки циклов АПВ,сек | [11 empty] | первый |  |  |  | второй
| определение места повреждения | [15 empty] | функция АВР
| Вариант установки: | [6 empty] | на 1 опоре | [6 empty] | на 2 опорах |  | расстояние по осям , мм
тип опоры
| Длина соединительного кабеля | [13 empty] | L = 2,5 м. |  |  | другое ( м.)
| Обогрев модулей | [7 empty] | низковольтного | [7 empty] | высоковольтного
| Комплект GSM связи3 (GSM модем) | [9 empty] | на ПСС-10 | [5 empty] | на ПК диспетчера
3- иной вид связи - указать в графе "Дополнительные требования"
Дополнительные услуги и комплектация
| ОПН количество на один ПСС-10 3/6 шт | [5 empty] | 3/6 (шт.)
| разъединитель |  |  |  |  | (тип/марка) | [14 empty] | (шт.)
| траверса комплектная | [6 empty] | 1/2 (шт.) |  |  |  | площадка для обслуживания НМ
| Работы: | шеф-монтаж | [5 empty] | монтаж |  |  |  | ПНР РЗиА |  |  |  |  | организация АРМ
| Условия доставки |  | самовывоз | [5 empty] | со склада Поставщика - г. Екатеринбург
адрес доставки:
| Вид упаковки: |  |  |  | ящик |  |  |  | поддон
| Дополнительные требования | [5 empty] | Корпус ВМ покрыт цинкосодержащей грунтовкой + порошковое покрытие
Комплект рам крепления ВМ, НМ. Выключатель ВБРК-10.
МПЗ: ДГ-РЗ-01 (укажите свой тип).Трансформаторы тока ТВ-И-10.
Проходные полимерные изоляторы ПТК2-10-Б-2УХЛ1.
Организация
Объект
Ответственный за заполнение опросного листа
(должность, телефон, факс, e-mail)
[7 empty] | (Ф.И.О.) | [12 empty] | подпись